## Årsrapport
Årsrapport for gråvannsrenseanlegg
Rapporten skal fylles ut i samsvar med tilhørende veiledning
[5 empty] | Kode for type service |  | Kode for vurdering av tilstand ved ankomst og avreise | [8 empty] | Kode for avvik
|  | År |  |  | I= Igangkjørt | [10 empty] | LU= Luktproblemer | [9 empty] | BT= Behov for tømming av slam
|  | Leverandør |  |  | S= Ordinær service |  | NB! Kommentarfeltet skal benyttes ved bruk av kode 2 og 3 | [8 empty] | UB= Utløpsvann blakket | [9 empty] | DT= Dårlig tilgjengelighet til anlegget
|  | Kommune |  |  | E= Ekstra service | [10 empty] | FS= Problemer med flyteslam | [9 empty] | KR= Service ikke utført
|  | Antall anlegg i kommunen |  |  |  |  | 1=Ok ved ankomst | [8 empty] | SF= Synlige partikler i utløpsvannet / slamflukt | [9 empty] | HB1= Høy belastning (fra bolig)
[7 empty] | 2=Avvik. Rettet opp i løpet av servicebesøket | [8 empty] | KD= Problemer med kjemikaliedosering | [9 empty] | HB2= Høy belastning (overvann/drensvann)
[7 empty] | 3A=Ikke ok ved avreise, leverandørens ansvar å følge opp | [8 empty] | AT= Andre tekniske problemer
3B= Ikke ok ved avreise, kommunens ansvar å følge opp
Ident lev./husnr. | Gårds | Bruks | Feste | Seksjons | Adresse | Type renseanlegg Beskriv også tilhørende etterpolering hvis denne er levert av gråvannsrenseanlegg leverandør | Oppstart år | Opplysninger om service 1 | [8 empty] | Opplysninger om service 2 | [8 empty] | Opplysninger om service 3 | [8 empty] | Kommentar
[8 empty] | Dato | Status |  |  | Driftsdata |  |  |  |  | Dato | Status |  |  | Driftsdata |  |  |  |  | Dato | Status |  |  | Driftsdata
nr | nr | nr | nr | nr | Tekst | Tekst |  |  | Type (kode) | Avvik (kode) | Tilstand (kode) | Tot-P (mg/l) | BOF5 (mg/l) | E-coli cfu/100ml | PO4-P (mg/l) | Turb. (FTU) |  | Type (kode) | Avvik (kode) | Tilstand (kode) | Tot-P (mg/l) | BOF5 (mg/l) | E-coli cfu/100ml | PO4-P (mg/l) | Turb. (FTU) |  | Type (kode) | Avvik (kode) | Tilstand (kode) | Tot-P (mg/l) | BOF5 (mg/l) | E-coli cfu/100ml | PO4-P (mg/l) | Turb. (FTU) | Tekst